Опросный лист

| № | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Мощность электродвигателя при 50 Гц |  |  |
| 2* | Номинальная частота вращения (об/мин) при 50Гц |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, при 50Гц (станд.380В) |  |  |
| 4 | Соединение фаз обмотки |  |  |
| 5* | Диапазон регулирования скорости, об/мин. (от и до). |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение (станд.У3) |  |  |
| 7 | Степень защиты двигателя, IP…(станд. IP54) |  |  |
| 8* | Монтажное исполнение двигателя, IM |  |  |
| 9 | Требования по виброакустике. Шум и вибрация. |  |  |
| 10* | Установка и параметры датчика обратной связи да/нет |  |  |
|  | Тип выходного сигнала датчика(TTL,HTL,sin/cos, резольвер и т.п.) и напряжение питания |  |  |
|  | Количество импульсов |  |  |
| 11* | Установка электромагнитного тормоза да/нет (тормозной момент, время срабатывания тормоза, и т.д.) |  |  |
|  | Напряжение подключения тормоза (380В через выпрямитель, 220В через выпрямитель,24 В пост.тока(без выпрямителя) |  |  |
|  | ручное растормаживание да/нет |  |  |
| 12* | Тип соединения электродвигателя с приводным механизмом (муфта, шкив и т.д.) при соед. С помощью шкива-указать диаметр и ширину ведущего шкива,тип ремня. |  |  |
| 13 | Величины осевых и радиальных нагрузок действующих на вал двигателя. |  |  |
| 14* | Тип приводного механизма (ц/б насос, вентилятор, конвейер, и т.п.) (механическая характеристика) |  |  |
| 15 | Необходимость установки узла независимой вентиляции, напряжение питания |  |  |
| 16 | Тип используемого преобразователя |  |  |
| 17 | Особые требования |  |  |
| 18* | Количество |  |  |

* - обязательно заполняемые пункты.

В случае отсутствия дополнительных требований электродвигатель изготавливается в исполнении У3, IP54,  на лапах, на напряжение 380 В, соединение обмоток «звезда», со встроенными датчиками температурной защиты, значениями вибрационной скорости по классу «N» и независимым охлаждением, без датчика обратной связи и электромагнитного тормоза. Установочно-присоединительные размеры электродвигателей соответствуют сериям 4А, АИР, 5А. Типы разъемов и штуцеров определяет Поставщик.